RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

ZA

»VAKUUMSKA POSODA«

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Interna oznaka javnega naročila

JN3/12

LJUBLJANA, FEBRUAR 2012

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE | JN3/2012 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | VAKUUMSKA POSODA |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Ponudbo je potrebno dostaviti do 28. 2. 2012 do 11:00 ure v vložišče na naslov naročnika:

Institut "Jožef Stefan",

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 28. 2. 2012 do 11.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do 28. 2. 2012 do 11.00 ure.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ –VAKUUMSKA POSODA JN3/2012« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 28. 2. 2012 ob 12:00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 15.2.2012 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mag. Darko Korbar, MBA v.d. vodja nabavne in prodajne službe |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. IZVAJANJE RAZPISA:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1. odstavka, (a točke), 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

2. PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

3. JEZIK PONUDBE:

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

4. PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31. 5. 2012.

5. SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa - OBRAZEC 3 in OBRAZEC 4. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

6. Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9.točke 71.člena ZJN ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

7. POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba – obrazec 1

- Podatki o sprejemu in izvajanju pogojev – OBRAZEC 2

- Izjava v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. In 2. odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna oseba in pooblastilo za pridobitev za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 3

- Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4

- Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 5

- Seznam podizvajalce/Izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 6

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev za podizvajalce – OBRAZEC 6.1

- Soglasje – OBRAZEC 6.2

- Pooblastilo – OBRAZEC 6.3

- Izjava banke – obrazec 7

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 8

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

8. VPRAŠANJA NA PORTALU

Zadnji dan za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil je 22. 2. 2012 do 12:00 ure.

9. Postopek

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in ocenila ali je ponudba z najnižjo ceno popolna.

| Ljubljana, dne | 15. 2. 2012 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mag. Darko Korbar, MBA v.d. vodja nabavne in prodajne službe |

3. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA »VAKUUMSKO POSODO«

Vakuumska posoda:

Vakuumsko posoda mora biti križišče treh okroglih cevi (dvojni križni kos). Dve cevi sta dolžine 40 cm, notranjega premera 250 mm, zaključeni s prirobnico DN250CF na vsaki strani. Tretja cev je dolžine 35 cm, notranjega premera 150 mm, zaključena s prirobnico DN150CF na vsaki strani. Debelina stene vseh cevi mora biti 3 mm. Cevi se križajo v isti točki (ki je tudi središče cevi), pod pravim kotom. Vakuumska posoda naj bo izdelana iz nerjavnega jekla tipa 1.4301 (AISI 304).

Nosilno ogrodje:

Nosilno ogrodje vakuumske posode mora biti samostoječe in ne sme preprečevati dostopa do vakuumske posode. Omogočati mora namestitev vakuumske posode, pri kateri bo v navpičnem položaju poljubna od treh cevi.

Slepe prirobnice:

- Vse slepe prirobnice morajo biti izdelane iz nerjavnega jekla tipa 1.4301 (AISI 304)

- 4 × DN250CF

- 2 × DN150CF

Reducirne prirobnice:

- Vse reducirne prirobnice morajo biti izdelane iz nerjavnega jekla tipa 1.4301 (AISI 304)

- DN250CF – DN150CF, vrtljiva

- DN250CF – 4 × DN40KF, vrtljiva

- DN250CF – 2 × DN63CF + 2 × DN40CF, vrtljiva

- DN250CF – DN50KF

- DN150CF – DN50KF

- DN250CF – ISO-K 100, vrtljiva

- DN250CF – ISO-K 100, vrtljiva

Obojestranske prirobnice:

- Vse obojestranske prirobnice morajo biti izdelane iz nerjavnega jekla tipa 1.4301 (AISI 304)

- DN150CF – DN100CF ZL (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom ZL1510-304)

- DN150CF – DN63CF ZL (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom ZL1563-304)

- DN150CF – DN35CF ZL (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom ZL1540-304)

Reducirni prehodni kosi:

- Vsi reducirni prehodni kosi morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla tipa 1.4301 (AISI 304)

- DN150CF – DN63CF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom TA1563R)

- 4 × DN35KF – DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KA3540)

- 4 × DN40KF – DN25KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40R25-304)

- 2 × DN25KF – DN16KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF25R16-304)

- DN40KF – DN16KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40R16-304)

- 3 × Spoj steklo (pyrex) – kovina DN40KF – Φ38 (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40T38P)

- 2 × Spoj steklo (kvarc) – kovina DN40KF – Φ38 (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40T38Q)

Okna:

- fast lock prirobnica s kvarčnim oknom DN150CF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom QAD160VP-AL-204)

- kvarčno okno z antiodbojnim premazom DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom VPZ40QS-MB-AR), antiodbojni premaz mora preprečevati odboj predvsem v vidnem spektru, z minimumom odboja med 500 nm in 600 nm

- kvarčno okno z antiodbojnim premazom DN63CF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom VPZ64QS-MB-AR), antiodbojni premaz mora preprečevati odboj predvsem v vidnem spektru, z minimumom odboja med 500 nm in 600 nm

- Zn-Se okno, DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom VPZ40ZNSE-BO)

Električni skozniki:

- 3 × SUBD-9 (obojestranski pini) – DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40 SUBD-9 DE-CE-SSG)

- 3 × SUBD-9 (obojestranski pini) – DN40CF primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom (CF40 SUBD-9 DE-CE-SSG)

- 4 × konektor SUBD-9, atmosferski (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom plug-SUBD-9)

- 4 × konektor SUBD-9, vakuumski (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom plug-SUBD-9-P-CL)

Bakrena tesnila:

- 10 × DN250CF

- 5 × DN150CF

- 5 × DN63CF

- 10 × DN40CF

Fleksibilna cev – kompenzator:

- rebrasta fleksibilna cev – kompenzator, dolžine 200 mm, zaključena s prirobnicami ISO K 100

Ventili:

- Ročni prezračevalni ventil (primerljivih karakteristik kot Vacom VV25K)

- 3 × dozirni iglični ventil s številčnim prikazom odprtosti in možnostjo hitrega odpiranja/zapiranja na prednastavljeno vrednost (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Oerlikon EV 016 DOS AB)

Droben vakuumski material:

- 5 × objemka DN16KF

- 20 × objemka DN25KF

- 20 × objemka DN40KF

- 10 × centrirni obroč s tesnilom DN16KF

- 25 × centrirni obroč s tesnilom DN25KF

- 25 × centrirni obroč s tesnilom DN40KF

- 15 × reducirni centrirni obroč s tesnilom DN40KF – DN25KF

- 10 × reducirni centrirni obroč s tesnilom DN25KF – DN16KF

Storitve:

- Preizkus vakuumske tesnosti posode (leak test)

- Montaža posode v plazemskem laboratoriju Odseka za tehnologijo površin in optoelektroniko, Instituta "Jožef Stefan".

OBRAZEC 1

| PONUDBA | Št.: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj: |  |
|  | Datum: |  |

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

Podatki o naročniku:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št.:________ z dne ________ vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakumska posoda | 1 |  |  |
| 2 | Nosilno ogrodje | 1 |  |  |
| 3 | Slepe prirobnice: |  |  |  |
|  | DN250CF | 4 |  |  |
|  | DN150CF | 2 |  |  |
| 4 | Reducirne prirobnice: |  |  |  |
|  | DN250CF – DN150CF, vrtljiva | 1 |  |  |
|  | DN250CF – 4 × DN40KF, vrtljiva | 1 |  |  |
|  | DN250CF – 2 × DN63CF + 2 × DN40CF, vrtljiva | 1 |  |  |
|  | DN250CF – DN50KF | 1 |  |  |
|  | DN150CF – DN50KF | 1 |  |  |
|  | DN250CF – ISO-K 100, vrtljiva | 1 |  |  |
|  | DN250CF – ISO-K 100, vrtljiva | 1 |  |  |
| 5 | Obojestranske prirobnice: |  |  |  |
|  | DN150CF – DN100CF ZL (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom ZL1510-304) | 1 |  |  |
|  | DN150CF – DN63CF ZL (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom ZL1563-304) | 1 |  |  |
|  | DN150CF – DN35CF ZL (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom ZL1540-304) | 1 |  |  |
| 6 | Reducirni prehodni kosi: |  |  |  |
|  | DN150CF – DN63CF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom TA1563R) | 1 |  |  |
|  | DN35KF – DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KA3540) | 4 |  |  |
|  | DN40KF – DN25KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40R25-304) | 4 |  |  |
|  | DN25KF – DN16KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF25R16-304) | 2 |  |  |
|  | DN40KF – DN16KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40R16-304) | 1 |  |  |
|  | Spoj steklo (pyrex) – kovina DN40KF – Φ38 (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40T38P) | 3 |  |  |
|  | Spoj steklo (kvarc) – kovina DN40KF – Φ38 (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40T38Q) | 2 |  |  |
| 7 | Okna: |  |  |  |
|  | fast lock prirobnica s kvarčnim oknom DN150CF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom QAD160VP-AL-204) | 1 |  |  |
|  | kvarčno okno z antiodbojnim premazom DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom VPZ40QS-MB-AR) | 1 |  |  |
|  | kvarčno okno z antiodbojnim premazom DN63CF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom VPZ64QS-MB-AR) | 1 |  |  |
|  | Zn-Se okno, DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom VPZ40ZNSE-BO) | 1 |  |  |
| 8 | Električni skozniki: |  |  |  |
|  | SUBD-9 (obojestranski pini) – DN40KF (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom KF40 SUBD-9 DE-CE-SSG) | 3 |  |  |
|  | SUBD-9 (obojestranski pini) – DN40CF primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom (CF40 SUBD-9 DE-CE-SSG) | 3 |  |  |
|  | konektor SUBD-9, atmosferski (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom plug-SUBD-9) | 4 |  |  |
|  | konektor SUBD-9, vakuumski (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Vacom plug-SUBD-9-P-CL) | 4 |  |  |
| 9 | Bakrena tesnila: |  |  |  |
|  | DN250CF | 10 |  |  |
|  | DN150CF | 5 |  |  |
|  | DN63CF | 5 |  |  |
|  | DN40CF | 10 |  |  |
| 10 | Fleksibilna cev – kompenzator: |  |  |  |
|  | rebrasta fleksibilna cev – kompenzator, dolžine 200 mm, zaključena s prirobnicami ISO K 100 | 1 |  |  |
| 11 | Ventili: |  |  |  |
|  | Ročni prezračevalni ventil (primerljivih karakteristik kot Vacom VV25K) | 1 |  |  |
|  | dozirni iglični ventil s številčnim prikazom odprtosti in možnostjo hitrega odpiranja/zapiranja na prednastavljeno vrednost (primerljivih karakteristik kot vakuumska komponenta Oerlikon EV 016 DOS AB) | 3 |  |  |
| 12 | Droben vakuumski material: |  |  |  |
|  | objemke DN16KF | 5 |  |  |
|  | objemke DN25KF | 20 |  |  |
|  | objemke DN40KF | 20 |  |  |
|  | centrirni obroči s tesnilom DN16KF | 10 |  |  |
|  | centrirni obroči s tesnilom DN25KF | 25 |  |  |
|  | centrirni obroči s tesnilom DN40KF | 25 |  |  |
|  | reducirni centrirni obroči s tesnilom DN40KF – DN25KF | 15 |  |  |
|  | reducirni centrirni obroči s tesnilom DN25KF – DN16KF | 10 |  |  |
| 13 | Storitve: |  |  |  |
|  | Preizkus vakuumske tesnosti posode (leak test) | 1 |  |  |
|  | Montaža posode v plazemskem laboratoriju Odseka za tehnologijo površin in optoelektroniko, Instituta "Jožef Stefan" | 1 |  |  |

|  |  |  | CENA BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | CENA Z DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava: |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| Garancijska doba: | najmanj __ mesecev |
| Veljavnost ponudbe do: | 31. 5. 2012 |

ZAHTEVE:

1. V primeru naročila opreme je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

2. Obvezna priloga predračuna: parafiran tehnični opis opreme razpisne dokumentacije

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________________ |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti,

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut "Jožef Stefan" iz uradnih evidenc

…………………………………………………………………………..

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »VAKUUMSKA POSODA«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »VAKUUMSKA POSODA«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  »VAKUUMSKA POSODA«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se je glasil:

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

OBRAZEC 5

PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno |
| --- | --- |
|  | b) s skupino več pogodbenih partnerjev: |

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 3 in Obrazec 4)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»VAKUUMSKA POSODA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

OBRAZEC 6

SEZNAM PODIZVAJALCEV/IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »VAKUUMSKA POSODA«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

OBRAZEC 6.1

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 3. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 4. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »VAKUUMSKA POSODA«

.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 6.2

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovi terjatev do ponudnika

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut  “Jožef Stefan” namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: »VAKUUMSKA POSODA«

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 6.3

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: »VAKUUMSKA POSODA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

| IZJAVA BANKE | obrazec 7 |
| --- | --- |

Podjetje:

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta "Jožef Stefan" z oznako JN_____ za »VAKUUMSKA POSODA«.

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

VZOREC POGODBE

obrazec 8

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

______________________________________________________________________, matična številka ____________, identifikacijska številka za DDV ____________, ki ga zastopa __________________________, v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________. S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

»VAKUUMSKA POSODA«

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis v je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

Vrednost dobavljene opreme znaša .................... EUR. Cena ne vsebuje DDV.

ROKI

3. člen

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave .................. od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto dobavitelj poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja, mora izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

GARANCIJE

5. člen

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto potrebne opreme najmanj v enakem obsegu, kot jih nudi proizvajalec materiala, to je ……… let od dneva primopredajnega zapisnika.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

JAMSTVA DOBAVITELJA

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

10. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

12. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| Institut "Jožef Stefan" |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |